## 设备耗材
耗材类别
序号 | 耗材类别 |  |  | 品牌 | 数量 | 最高限价（单价、元） | 供应商提供品牌 | 供应商报价（单价、元)
1 | 初效过滤器 |  |  | 连云港轩洁 | 134 | 5348
2 | F8中效过滤器 |  |  | 连云港轩洁 | 134 | 6984
3 | 丙基磺酸基阳离子交换柱 |  |  | 国产 | 1 | 3038
4 | 编码器 |  |  | 进口定制 | 1 | 400
5 | 马达 |  |  | 进口定制 | 3 | 563.87
6 | 电解池 |  |  | 长沙友欣 | 1 | 3000
7 | 分子过滤器 |  |  | 依拉勃 | 21 | 2804.14
8 | 洗瓶机清洗液专用 |  |  |  | 3 | 1045
9 | 洗瓶机软化盐专用 |  |  |  | 4 | 200
10 | 喷头Linoma t5（专用） |  |  | 卡玛 | 1 | 3412
11 | 进样针（专用） |  |  | 卡玛 | 1 | 5078
12 | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | ROMER | 3 | 2160
13 | 赭曲霉素免疫亲和柱 |  |  | ROMER | 2 | 2826
14 | T2/HT2毒素免疫亲和柱 |  |  | ROMER | 1 | 3955
15 | 河豚毒素免疫亲和柱 |  |  | ROMER | 1 | 11000
16 | 228 净化柱 | 228 净化柱 | 228 净化柱 | ROMER | 17 | 2255
17 | 226 净化柱 | 226 净化柱 | 226 净化柱 | ROMER | 32 | 1778
18 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 |  |  | ROMER | 5 | 2188
19 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | ROMER | 2 | 3070
20 | 呕吐毒素免疫亲和柱 | 呕吐毒素免疫亲和柱 | 呕吐毒素免疫亲和柱 | ROMER | 4 | 3158
21 | 229 净化柱 |  |  | ROMER | 2 | 2138
22 | 铅灯 |  |  | 赛默飞 | 1 | 4225
23 | 进样针SAMPLE NEEDLE, VIPER,WPS SL,WPS RS |  |  | 赛默飞 | 2 | 2741
24 | AS19 阴离子分析柱,4X250MM |  |  | 赛默飞 | 1 | 13006
25 | AG19 阴离子保护柱,4X50MM |  |  | 赛默飞 | 1 | 4377
26 | 固相萃取柱 | 固相萃取柱 | 固相萃取柱 | 沃特斯 | 5 | 1899
27 | 氨基酸衍生试剂 | 氨基酸衍生试剂 | 氨基酸衍生试剂 | 沃特斯 | 2 | 5085
28 | 色谱柱 | 色谱柱 | 色谱柱 | 赛默飞 | 1 | 4619
29 | 色谱柱 | 色谱柱 | 色谱柱 | 沃特斯 | 1 | 6754
30 | 保护柱 | 保护柱 | 保护柱 | 沃特斯 | 2 | 5501
31 | 样品瓶 | 样品瓶 | 样品瓶 | 沃特斯 | 3 | 636
32 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 索尔 | 5 | 50
33 | 密封垫 | 密封垫 | 密封垫 | 沃特斯 | 2 | 965
34 | 氨基酸衍生试剂 | 氨基酸衍生试剂 | 氨基酸衍生试剂 | 沃特斯 | 1 | 5085
35 | 索尔预开口盖垫 | 索尔预开口盖垫 | 索尔预开口盖垫 | 索尔 | 5 | 90
36 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 索尔 | 5 | 50
37 | 色谱柱 | 色谱柱 | 色谱柱 | 沃特斯 | 2 | 6754
38 | 保护柱 | 保护柱 | 保护柱 | 沃特斯 | 1 | 4764
39 | Alliance 柱塞杆密封垫 | Alliance 柱塞杆密封垫 | Alliance 柱塞杆密封垫 | 沃特斯 | 2 | 1259
40 | 色谱柱 | 色谱柱 | 色谱柱 | 沃特斯 | 1 | 6111
41 | 色谱柱 | 色谱柱 | 色谱柱 | 沃特斯 | 2 | 6754
42 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 索尔 | 10 | 50
43 | 索尔样品瓶 | 索尔样品瓶 | 索尔样品瓶 | 索尔 | 30 | 50
44 | 固相萃取柱 | 固相萃取柱 | 固相萃取柱 | 沃特斯 | 4 | 1899
45 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 索尔 | 2 | 50
46 | 棕色索尔进样品 | 棕色索尔进样品 | 棕色索尔进样品 | 索尔 | 2 | 55
47 | 氨基酸衍生试剂 | 氨基酸衍生试剂 | 氨基酸衍生试剂 | 沃特斯 | 1 | 5085
48 | 色谱柱 | 色谱柱 | 色谱柱 | 沃特斯 | 1 | 8187
49 | 色谱柱 | 色谱柱 | 色谱柱 | 沃特斯 | 1 | 6754
50 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 索尔 | 20 | 52
51 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 索尔 | 10 | 52
52 | 色谱柱 | 色谱柱 | 色谱柱 | 沃特斯 | 1 | 6754
53 | PEEK头 | PEEK头 | PEEK头 | 沃特斯 | 10 | 95
54 | ACQUITY针密封圈 | ACQUITY针密封圈 | ACQUITY针密封圈 | 沃特斯 | 1 | 484
55 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 索尔 | 10 | 50
56 | 棕色索尔进样品 | 棕色索尔进样品 | 棕色索尔进样品 | 索尔 | 2 | 55
57 | 蓝宝石柱塞杆 | 蓝宝石柱塞杆 | 蓝宝石柱塞杆 | 赛默飞 | 1 | 2252
58 | 自动进样器密封垫组件 | 自动进样器密封垫组件 | 自动进样器密封垫组件 | 沃特斯 | 1 | 3200
59 | PEEK头 | PEEK头 | PEEK头 | 沃特斯 | 10 | 95
60 | 样品瓶 | 样品瓶 | 样品瓶 | 沃特斯 | 1 | 636
61 | 样品瓶 | 样品瓶 | 样品瓶 | 沃特斯 | 1 | 636
62 | 棕色索尔进样品 | 棕色索尔进样品 | 棕色索尔进样品 | 索尔 | 5 | 47
63 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 索尔 | 5 | 52
64 | 萃取柱 | 萃取柱 | 萃取柱 | 沃特斯 | 1 | 2850
65 | 填料 | 填料 | 填料 | SUPELCO | 2 | 3190
66 | 棕色索尔进样品 | 棕色索尔进样品 | 棕色索尔进样品 | 索尔 | 4 | 52
67 | 2489氘灯 | 2489氘灯 | 2489氘灯 | 沃特斯 | 3 | 6550
68 | 里氏硬度计电池 | 里氏硬度计电池 | 里氏硬度计电池 | MH320硬度计 电池 | 1 | 125
69 | 萃取小柱 | 萃取小柱 | 萃取小柱 | 沃特斯 | 2 | 2535
70 | 色谱柱 | 色谱柱 | 色谱柱 | 沃特斯 | 1 | 6636
71 | 色谱柱 | 色谱柱 | 色谱柱 | 沃特斯 | 2 | 6754
72 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 索尔 | 60 | 47
73 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 样品瓶盖 | 索尔 | 5 | 47
74 | XB-SCX分析柱 | 分析柱 | 分析柱 | 月旭 | 1 | 2720
75 | XB-C18分析柱 | 分析柱 | 分析柱 | 月旭 | 1 | 2312
76 | WM-35气相毛细管柱 | 气相毛细管柱 | 气相毛细管柱 | 月旭 | 1 | 3422
77 | WM-INOWAX气相毛细管柱 | 气相毛细管柱 | 气相毛细管柱 | 月旭 | 1 | 3537
78 | S-X3 GPC柱 | GPC柱 | GPC柱 | 月旭 | 1 | 8000
79 | GPC柱铁架台 | 铁架台 | 铁架台
80 | MP-C18液相色谱柱 | 液相色谱柱 | 液相色谱柱 | 月旭 | 1 | 2233
81 | Welchrom Alumina-A SPE柱 | Welchrom SPE柱 | Welchrom SPE柱 | 月旭 | 1 | 329
82 | Welchrom PRS SPE柱 | Welchrom SPE柱 | Welchrom SPE柱 | 月旭 | 1 | 1050
83 | XB-C8 分析柱 | 分析柱 | 分析柱 | 月旭 | 1 | 4760
84 | 气相色谱柱OV101：102担体5:100 |  |  | 贝康 | 1 | 1480
85 | 气相色谱柱聚乙二醇20M：氢氧化钾：6201=5:5:100 |  |  | 贝康 | 1 | 1960
86
87 | 活塞，适用于Titrette® 数字瓶口滴定器 50 ml |  |  | 普兰德 | 1 | 427
88 | 螺纹接头，PP材质，外螺口规格GL 45，适配瓶口螺纹GL 32-33 |  |  | 安捷伦 | 2 | 102
89 | 散装移液器吸头，PP材质，50-1000 µl，蓝色，未灭菌，符合IVD标准 |  |  | 普兰德 | 6 | 60
90 | 连续分液器吸头PD-吸头，0.1 ml，未灭菌，规格编码 |  |  | 普兰德 | 1 | 683
91 | 连续分液器吸头PD-吸头，10.0 ml，未灭菌，规格编码 |  |  | 普兰德 | 1 | 683
92 | Ferrule, 1.0mm Graphite 0.53 col 10/PK |  |  | 安捷伦 | 3 | 343
93 | Septa Non-Stick BTO Inlet 11mm 50 pk |  |  | 安捷伦 | 3 | 650
94 | Liner O-Ring, Non-Stick 10PK |  |  | 安捷伦 | 5 | 122
95 | DB-624 柱，60 m，0.32 mm，1.80 µm，7 英寸柱架 |  |  | 安捷伦 | 1 | 7562
96 | 瓶盖，钳口，顶空，20 mm，银色铝质盖，带有安全释压装置，无隔垫，100/包 |  |  | 安捷伦 | 2 | 85
97 | 硅橡胶隔垫，棕色 PTFE/白色硅橡胶，20 mm，100/包 |  |  | 安捷伦 | 2 | 420
98 | FID collector assembly |  |  | 安捷伦 | 1 | 1985
99 | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x100mm,2.7um |  |  | 安捷伦 | 1 | 4673
100 | Trap, O2/H2O, 1/8in |  |  | 安捷伦 | 1 | 1079
101 | VF-1701ms 30m x 0.25mm x 0.25um |  |  | 安捷伦 | 1 | 4825
102 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x150mm,2.7um |  |  | 安捷伦 | 2 | 5315
103 | AVF 60 Gold Oil |  |  | 安捷伦 | 2 | 582
104 | Syringe, 10ul tapered, FN 23-26s/42/HP |  |  | 安捷伦 | 2 | 355
105 | 散装移液器吸头，PP材质，5-300 µl，无色，未灭菌，符合IVD标准 |  |  | 普兰德 | 4 | 75
106 | 圆锥吸头 1000个/袋 |  |  | 普兰德 | 5 | 95
107 | DB-624 30m, 0.53mm, 3.00u |  |  | 安捷伦 | 1 | 5706
108 | Eclipse XDB-C18 4.6x12.5,5u Grd Car 4/PK |  |  | 安捷伦 | 5 | 1420
109 | 散装移液器吸头，PP材质，0.5-5 ml，无色，未灭菌，符合IVD标准 |  |  | 普兰德 | 1 | 220
110 | Eclipse XDB-C18 4.6x250, 5u Analytical |  |  | 安捷伦 | 3 | 4122
111 | CP-Sil 88 for FAME 100m x 0.25mm x 0.2um |  |  | 安捷伦 | 1 | 11509
112 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x150mm,2.7um |  |  | 安捷伦 | 2 | 5315
113 | Eclipse XDB-C18 4.6x250, 5u Analytical |  |  | 安捷伦 | 2 | 4122
114 | 滤片，适用于Transferpette® 0.5 - 5 ml 移液器 |  |  | 普兰德 | 1 | 105
115 | 滤片，适用于Transferpette® S 1 - 10 ml 单道整支灭菌移液器 |  |  | 普兰德 | 1 | 171
116 | 散装移液器吸头，PP材质，0.5-5 ml，无色，未灭菌，符合IVD标准 |  |  | 普兰德 | 2 | 220
117 | 散装移液器吸头，PP材质，50-1000 µl，蓝色，未灭菌，符合IVD标准 |  |  | 普兰德 | 5 | 65
118 | 散装移液器吸头，PP材质，0.5-5 ml，无色，未灭菌，符合IVD标准 |  |  | 普兰德 | 10 | 220
119 | 整理箱 | 整理箱 | 整理箱 |  | 2 | 58.5
120 | 离心管 | 离心管 | 离心管 | 逗点 | 4 | 800
121 | 灭菌离心管 | 灭菌离心管 | 灭菌离心管 | fisherbrand | 1 | 610
122 | 灭菌离心管 | 灭菌离心管 | 灭菌离心管 | fisherbrand | 1 | 714
123 | 离心管 | 离心管 | 离心管 | 逗点 | 1500 | 1.6
124 | 铅空心阴极灯 | 铅空心阴极灯 | 铅空心阴极灯 | PE | 1 | 5144
125 | 六芯针公头 | 六芯针公头 | 六芯针公头 |  | 1 | 16.8
126 | 探头 | 探头 | 探头 | 富兰克 | 1 | 447
127 | 总黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 总黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 总黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 深圳逗点 | 1 | 2480
128 | Quechiers净化管 | Quechiers净化管 | Quechiers净化管 | 逗点 | 1 | 388
129 | CNW dSPE定制兽药提取包 | CNW dSPE定制兽药提取包 | CNW dSPE定制兽药提取包 | 国产 | -1 | 486
130 | CNW dSPE定制兽药净化管 | CNW dSPE定制兽药净化管 | CNW dSPE定制兽药净化管 | 国产 | 1 | 509
131 | 中性氧化铝 | 中性氧化铝 | 中性氧化铝 | 国产 | 1 | 462
132 | 玻璃柱GDX-502 | 玻璃柱GDX-502 | 玻璃柱GDX-502 | 岛津2010 | 1 | 640
133 | 玻璃柱PEG-20M/GCS880AWDMCS/80-100目 | 玻璃柱PEG-20M/GCS880AWDMCS/80-100目 | 玻璃柱PEG-20M/GCS880AWDMCS/80-100目 | 岛津2010 | 1 | 1275
134 | 针式过滤器 | 针式过滤器 | 针式过滤器 | 逗点 | 10 | 120
135 | 针式过滤器 | 针式过滤器 | 针式过滤器 | 逗点 | 10 | 120
136 | 碱性硅藻土 | 碱性硅藻土 | 碱性硅藻土 | 国产 | 5 | 500
137 | 废液桶 | 废液桶 | 废液桶 |  | 1 | 248
138 | 利巴韦林/金刚烷胺专用柱 | 利巴韦林/金刚烷胺专用柱 | 利巴韦林/金刚烷胺专用柱 | 国产 | 2 | 1650
139 | 净化管 | 净化管 | 净化管 | 逗点 | 3 | 460
140 | 盒装吸头 | 盒装吸头 | 盒装吸头 | eppendorf | 3 | 45
141 | 磁性线坠 | 磁性线坠 | 磁性线坠 | 上匠 | 3 | 48
142 | HLB柱 | HLB柱 | HLB柱 | 逗点 | 5 | 803
143 | 汞无极放电灯 | 汞无极放电灯 | 汞无极放电灯 | 善水 | 1 | 7364
144 | 无极放电灯电源驱动 | 无极放电灯电源驱动 | 无极放电灯电源驱动 | PE | 1 | 11717
145 | 微量进样器(平头） | 微量进样器(平头） | 微量进样器(平头） | 上海高鸽 | 1 | 45
146 | 真空泵泵头 | 真空泵泵头 | 真空泵泵头 | 非耀 | 1 | 4600
147 | 分液桶 | 分液桶 | 分液桶 | PE | 30 | 800
148 | Quecher提取管 | Quecher提取管 | Quecher提取管 | 逗点 | 10 | 370
149 | QUECHERS 净化管 | QUECHERS 净化管 | QUECHERS 净化管 | 逗点 | 10 | 428
150 | O型圈 | O型圈 | O型圈 | 珀金 | 5 | 409.5
151 | 样品杯 | 样品杯 | 样品杯 | PE | 2 | 1264
152 | 胶塞 | 胶塞 | 胶塞 | 金新兴 | 30 | 13
153 | 烟雾机点火塞 | 烟雾机点火塞 | 烟雾机点火塞 | 金鹰 | 1 | 188
154 | copure C18 | copure C18 | copure C18 | 逗点 | 20 | 340
155 | TCL浴霸灯泡 | TCL浴霸灯泡 | TCL浴霸灯泡 | 国产 | 1 | 28
156 | MCX固相萃取小柱 | MCX | MCX | 逗点 | 2 | 590
157 | 液化石油分析柱 | 液化石油分析柱 | 液化石油分析柱 | 汇盈 | 1 | 2550
158 | 勾刀 | 勾刀 | 勾刀 |  | 1 | 65.5
159 | 硒鼓 | 硒鼓 | 硒鼓 |  | 1 | 100
160 | 电炉丝 | 电炉丝 | 电炉丝 | 海光 | 2 | 15
161 | 复合电极 | 复合电极 | 复合电极 | 雷磁 | 1 | 120
162 | 溶出仪配件探头 | 溶出仪配件探头 | 溶出仪配件探头 | 天大天发 | 1 | 840
163 | 阿维菌素提取管 | 阿维菌素提取管 | 阿维菌素提取管 | 逗点 | 1 | 364
164 | 阿维菌素净化管 | 阿维菌素净化管 | 阿维菌素净化管 | 逗点 | 1 | 514
165 | 紫外灭菌灯 | 紫外灭菌灯 | 紫外灭菌灯 |  | 1 | 138
166 | 滤膜 | 滤膜 | 滤膜 |  | 10 | 60
167 | 滤筒 | 滤筒 | 滤筒 |  | 200 | 4
168 | 滤筒瓶 | 滤筒瓶 | 滤筒瓶 |  | 50 | 4.8
169 | 采样器支架 | 采样器支架 | 采样器支架 | 宝云 | 8 | 168
170 | HLB柱 | HLB柱 | HLB柱 | 逗点 | 5 | 803
171 | 紫铜气路管 | 紫铜气路管 | 紫铜气路管 |  | 10 | 30
172 | 三通 | 三通 | 三通 |  | 8 | 150
173 | 听力计气导耳机线 | 听力计气导耳机线 | 听力计气导耳机线 | 麦科 | 2 | 342
174 | 净化管 | 净化管 | 净化管 | 逗点 | 5 | 460
175 | QUECHERS 净化管 | QUECHERS 净化管 | QUECHERS 净化管 | 逗点 | 5 | 428
176 | 复合电极 | 复合电极 | 复合电极 | 雷磁 | 2 | 120
177 | 泵管 | 泵管 | 泵管 | PE | 30 | 100
178 | 复合电极 | 复合电极 | 复合电极 | 雷磁 | 4 | 130
179 | 真空泵油LV0420 | 真空泵油LV0420 | 真空泵油LV0420 | 长城 | 1 | 4255
180 | 三通 | 三通 | 三通 |  | 10 | 150
181 | 紫铜气路管 | 紫铜气路管 | 紫铜气路管 |  | 20 | 30
182 | 喷嘴 | 喷嘴 | 喷嘴 | 赛默飞 | 1 | 1926
183 | 不锈钢变径异径接头 | 不锈钢变径异径接头 | 不锈钢变径异径接头 |  | 1 | 72
184 | 不锈钢变径异径接头 | 不锈钢变径异径接头 | 不锈钢变径异径接头 |  | 1 | 91
185 | 温控显示器 | 温控显示器 | 温控显示器 |  | 1 | 525
186 | 热脱附管 | 热脱附管 | 热脱附管 | PE | 2 | 9906
187 | 热脱附管帽 | 热脱附管帽 | 热脱附管帽 | PE | 4 | 2534
188 | 氧化还原电位探头 | 氧化还原电位探头 | 氧化还原电位探头 |  | 1 | 580
189 | 离心管 | 离心管 | 离心管 | 逗点 | 64 | 50
190 | 净化管 | 净化管 | 净化管 | 逗点 | 4 | 460
191 | QUECHERS 净化管 | QUECHERS 净化管 | QUECHERS 净化管 | 逗点 | 5 | 428
192 | 针式过滤器 | 针式过滤器 | 针式过滤器 | 逗点 | 20 | 120
193 | 离心管 | 离心管 | 离心管 | 逗点 | 1 | 800
194 | 不锈钢填充柱 | 不锈钢填充柱 | 不锈钢填充柱 | 定制国产 | 1 | 800
195 | 空心阴极锡灯（原子荧光） | 空心阴极锡灯（原子荧光） | 空心阴极锡灯（原子荧光） | 海光（国产） | 1 | 750
196 | 针式过滤器 | 针式过滤器 | 针式过滤器 | 逗点 | 34 | 120
197 | Quecher提取管 | Quecher提取管 | Quecher提取管 | 逗点 | 20 | 370
198 | 提取管 | 提取管 | 提取管 | 逗点 | 10 | 535
199 | 有机玻璃样品瓶 | 有机玻璃样品瓶 | 有机玻璃样品瓶 | 杭州莱伯斯 | 1 | 270
200 | 空心阴极镉灯 | 空心阴极镉灯 | 空心阴极镉灯 | 曙光明 | 1 | 506
201 | 石墨管 | 石墨管 | 石墨管 | PE | 4 | 6065
202 | 样品杯 | 样品杯 | 样品杯 | PE | 2 | 1310
203 | 有机玻璃样品瓶 | 有机玻璃样品瓶 | 有机玻璃样品瓶 | 杭州莱伯斯 | 1 | 360
204 | 环保橡胶垫（天蓝色） | 环保橡胶垫（天蓝色） | 环保橡胶垫（天蓝色） | 宇详 | 2 | 82
205 | 环保橡胶垫（天蓝色） | 环保橡胶垫（天蓝色） | 环保橡胶垫（天蓝色） | 宇详 | 1 | 820
206 | 滤膜夹 | 滤膜夹 | 滤膜夹 | 国产 | 50 | 12
207 | 透明滤膜夹 | 透明滤膜夹 | 透明滤膜夹 | 国产 | 50 | 23
208 | 滤夹转接头 | 滤夹转接头 | 滤夹转接头 | 国产 | 50 | 3
209 | 滤膜夹 | 滤膜夹 | 滤膜夹 | 国产 | 50 | 12
210 | 柱芯 | 柱芯 | 柱芯 | Hamilton | 1 | 2671
211 | 亚克力板 | 亚克力板 | 亚克力板 | 定制国产 | 1 | 350
212 | 载流槽 | 载流槽 | 载流槽 | 海光 | 1 | 800
213 | 泵压片 | 泵压片 | 泵压片 | 海光 | 10 | 150
214 | 控制面板 | 控制面板 | 控制面板 | 上海龙跃 | 1 | 100
215 | 控制面板（套装） | 控制面板（套装） | 控制面板（套装） | 上海龙跃 | 1 | 230
216 | Dr曝光手闸开关 | Dr曝光手闸开关 | Dr曝光手闸开关 | 定制国产 | 1 | 240
217 | 滤光片 | 滤光片 | 滤光片 | 西门子 | 20 | 1266
218 | 抗氧化剂专用柱 | 抗氧化剂专用柱 | 抗氧化剂专用柱 | 逗点 | 5 | 754
219 | 石英玻璃管 | 石英玻璃管 | 石英玻璃管 | 定制国产 | 10 | 15
220 | 石英玻璃管 | 石英玻璃管 | 石英玻璃管 | 定制国产 | 10 | 15
221 | 进口高压连接软管 | 进口高压连接软管 | 进口高压连接软管 | 定制国产 | 2 | 3200
222 | 气瓶专用连接管 | 气瓶专用连接管 | 气瓶专用连接管 | 定制国产 | 2 | 3200
223 | PTFE Red Septa No Caps Pkg. 100 | PTFE Red Septa No Caps Pkg. 100 | PTFE Red Septa No Caps Pkg. 100 |  | 5 | 195
224 | 盐包 | 盐包 | 盐包 | 深圳逗点 | 10 | 174
225 | 圆形废液桶 | 圆形废液桶 | 圆形废液桶 |  | 1 | 2600
226 | 注射器（95） | 注射器（95） | 注射器（95） | 海光 | 4 | 2400
227 | 载流槽（50） | 载流槽（50） | 载流槽（50） | 海光 | 1 | 800
228 | QUECHERS 净化管 | QUECHERS 净化管 | QUECHERS 净化管 | 深圳逗点 | 2 | 428
229 | EChERS 萃取盐包 | EChERS 萃取盐包 | EChERS 萃取盐包 | 深圳逗点 | 2 | 240
230 | 离心管 | 离心管 | 离心管 |  | 4 | 34.5
231 | 箱子 | 箱子 | 箱子 | 途客仕 | 2 | 880
232 | 真空泵吸头 | 真空泵吸头 | 真空泵吸头 | 其林贝尔 | 2 | 68
233 | 过滤网 | 过滤网 | 过滤网 | 优利特 | 5 | 50
234 | 总黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 总黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 总黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 深圳逗点 | 1 | 2480
235 | 热脱附管ATD ST.STL.TUBE CARBOPK C/13-CARBOSV 3 | 热脱附管ATD ST.STL.TUBE CARBOPK C/13-CARBOSV 3 | 热脱附管ATD ST.STL.TUBE CARBOPK C/13-CARBOSV 3 | PE | 2 | 10802
236 | TURBOMATRIX AIR MONITORING TRAP | TURBOMATRIX AIR MONITORING TRAP | TURBOMATRIX AIR MONITORING TRAP | PE | 1 | 3384
237 | 热脱附管帽 | 热脱附管帽 | 热脱附管帽 | PE | 2 | 2736
238 | 电池 |  |  | 国产 | 1 | 95
239 | 手掰安瓿神器 | 手掰安瓿神器 | 手掰安瓿神器 | 国产 | 1 | 30
240 | 车载器公头 | 车载点烟器 | 车载点烟器 | 国产 | 1 | 50
241 | CAPCELL PAK C18色谱柱 | CAPCELL PAK C18色谱柱 | CAPCELL PAK C18色谱柱 | 卡塞帕克 | 1 | 4940
242 | QE高分辨质谱校正正液 | QE高分辨质谱校正正液 | QE高分辨质谱校正正液 | 赛默飞 | 1 | 2288
243 | 食品加工机3205配件 | 食品加工机3205配件 | 食品加工机3205配件 | 博朗 | 5 | 720
244 | 传感器 | 传感器 | 传感器 | 蚌埠一众传感器 | 1 | 540
245 | 进样棒 | 进样棒 | 进样棒 | 博朗 | 5 | 75
246 | 高压胶管 | 高压胶管 | 高压胶管 | 沈阳沈水试压泵厂 | 1 | 1040
247 | 叉车托盘 | 叉车托盘 | 叉车托盘 | 山东金立塑业 | 6 | 85
248 | 橡胶管 | 橡胶管 | 橡胶管 | 国产 | 1 | 14
249 | 橡胶管 | 橡胶管 | 橡胶管 | 国产 | 1 | 10
250 | 福禄克电源线 | 福禄克电源线 | 福禄克电源线 | 福禄克 | 1 | 280
251 | SelectCore IC-RP 3mL | SelectCore IC-RP 3mL | SelectCore IC-RP 3mL | 纳谱分析 | 1 | 3500
252 | 飞利浦紫外灯管 | 飞利浦紫外灯管 | 飞利浦紫外灯管 | 飞利浦 | 2 | 130
253 | 飞利浦白光管 | 飞利浦白光管 | 飞利浦白光管 | 飞利浦 | 1 | 160
254 | 飞利浦紫外灯管 | 飞利浦紫外灯管 | 飞利浦紫外灯管 | 飞利浦 | 8 | 130
255 | 减压阀 | 减压阀 | 减压阀 | 国产 | 2 | 590
256 | 温度控制器 | 温度控制器 | 温度控制器 | 国产 | 1 | 800
257 | 阀门 | 阀门 | 阀门 | 国产 | 1 | 110
258 | 减压阀 | 减压阀 | 减压阀 | 安瑞森 | 2 | 690
259 | 电机 | 电机 | 电机 | 佐竹机械 | 1 | 1356
260 | 气瓶不锈钢管路 | 气瓶不锈钢管路 | 气瓶不锈钢管路 | 国产 | 2 | 25
261 | 仪器防护箱 | 仪器防护箱 | 仪器防护箱 | 国产 | 1 | 150
262 | 充电接口排线 | 充电接口排线 | 充电接口排线 | 国产 | 1 | 65
263 | 加热棒 | 加热棒 | 加热棒 | 国产 | 3 | 50
264 | 加油机数据采集器（计量版） | 加油机数据采集器（计量版） | 加油机数据采集器（计量版） | 北京英泰赛福 | 1 | 1450
265 | 紫铜丝 | 紫铜丝 | 紫铜丝 | 国产 | 1 | 8
266 | 磁铁 | 磁铁 | 磁铁 | 国产 | 1 | 12
267 | 真空泵专用油 | 真空泵专用油 | 真空泵专用油 | 长城 | 2 | 90
268 | 柱后锌粉还原柱 | 柱后锌粉还原柱 | 柱后锌粉还原柱 | 安谱 | 1 | 920
269 | 便携式可燃气体标气减压器 | 便携式可燃气体标气减压器 | 便携式可燃气体标气减压器 | 沈阳福润德 | 4 | 1200
270 | 便携式有毒有害标气减压器 | 便携式有毒有害标气减压器 | 便携式有毒有害标气减压器 | 沈阳福润德 | 4 | 1800
271 | 真空泵油 | 真空泵油 | 真空泵油 | 嘉晟真空 | 1 | 458
272 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 国产 | 1 | 40
273 | 电炉 | 电炉 | 电炉 | 国产 | 5 | 330
274 | 高速料理机配件 | 高速料理机配件 | 高速料理机配件 | 艾美特 | 3 | 450
275 | KA23风速计探头 | KA23风速计探头 | KA23风速计探头 | 加野 | 1 | 1870
276 | 电热管 | 电热管 | 电热管 | 国产 | 1 | 95
277 | 真空泵专用油 | 真空泵专用油 | 真空泵专用油 | 国产 | 3 | 90
278 | 消音器 | 消音器 | 消音器 | 国产 | 20 | 2.5
279 | Acclaim TRINITYP1 复合离子交换柱 | Acclaim TRINITYP1 复合离子交换柱 | Acclaim TRINITYP1 复合离子交换柱 | 赛默飞 | 1 | 7780
280 | 铜接头 | 铜接头 | 铜接头 | foss | 1 | 36.8
281 | 水真空泵 | 水真空泵 | 水真空泵 | foss | 1 | 3594.7
282 | PVC透明管 | PVC透明管 | PVC透明管 | foss | 1 | 127.6
283 | 坩埚 | 坩埚 | 坩埚 | foss | 1 | 3471.6
284 | 调压变压器 | 调压变压器 | 调压变压器 | 上海稳压器厂 | 1 | 3200
285 | FILTER AIR | FILTER AIR | FILTER AIR | abSciex 爱博才思 | 1 | 330
286 | UPLC在线过滤器 | UPLC在线过滤器 | UPLC在线过滤器 | waters | 1 | 1500
287 | FILTER AIR | FILTER AIR | FILTER AIR | abSciex 爱博才思 | 1 | 330
288 | 尺寸稳定性夹持器及配重砝码 | 尺寸稳定性夹持器及配重砝码 | 尺寸稳定性夹持器及配重砝码 | 烟台倍嘉 | 1 | 1100
289 | 肺功能配件 | 肺功能已配件 | 肺功能已配件 | 上海聚慕 | 1 | 2100
290 | 罗氏lightcycler480荧光定量PCR氙气灯泡 | 罗氏lightcycler480荧光定量PCR氙气灯泡 | 罗氏lightcycler480荧光定量PCR氙气灯泡 | 国产 | 1 | 4600
291 | beh Hilic色谱柱 | beh Hilic色谱柱 | beh Hilic色谱柱 | waters | 1 | 9120
292 | 博朗食品加工机3205配件 | 博朗食品加工机3205配件 | 博朗食品加工机3205配件 | 博朗3205 | 6 | 780
293 | 泵放水管 | 泵放水管 | 泵放水管 | 郑州长城 | 1 | 100
294 | M12连接器 | M12连接器 | M12连接器 | 国产 | 1 | 58
295 | 双六孔加热管 | 双六孔加热管 | 双六孔加热管 | 泰斯特-tb | 1 | 95
296 | 下抛式钢瓶除锈机叶片 | 下抛式钢瓶除锈机叶片 | 下抛式钢瓶除锈机叶片 | 杭州荣权 | 12 | 300
297 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 国产 | 1 | 40
298 | 磁力搅拌转子 | 磁力搅拌转子 | 磁力搅拌转子 | 国产 | 5 | 8
299 | 吊篮 | 吊篮 | 吊篮 | 天大天发 | 1 | 485
300 | 吊篮 | 吊篮 | 吊篮 | 天大天发 | 1 | 1060
301 | 转接接头 | 转接接头 | 转接接头 | 国产 | 1 | 20
302 | QC-4大气采样器配套电池 | QC-4大气采样器配套电池 | QC-4大气采样器配套电池 | 国产 | 1 | 300
303 | 色谱柱 |  |  | 泰克美 | 2 | 5666
304 | 磁性标签仓库标识牌物资分类标贴强磁扣白板透明文件卡套 | 磁性标签仓库标识牌物资分类标贴强磁扣白板透明文件卡套 | 磁性标签仓库标识牌物资分类标贴强磁扣白板透明文件卡套 | 振华永恒 | 1000 | 2.6
305 | 磁性标签仓库标识牌物资分类标贴强磁扣白板透明文件卡套 | 磁性标签仓库标识牌物资分类标贴强磁扣白板透明文件卡套 | 磁性标签仓库标识牌物资分类标贴强磁扣白板透明文件卡套 | 振华永恒 | 530 | 2.6
306 | 磁性标签仓库标识牌物资分类标贴强磁扣白板透明文件卡套 | 磁性标签仓库标识牌物资分类标贴强磁扣白板透明文件卡套 | 磁性标签仓库标识牌物资分类标贴强磁扣白板透明文件卡套 | 振华永恒 | 54 | 2.6
307 | 磁性标签仓库标识牌物资分类标贴强磁扣白板透明文件卡套 | 磁性标签仓库标识牌物资分类标贴强磁扣白板透明文件卡套 | 磁性标签仓库标识牌物资分类标贴强磁扣白板透明文件卡套 | 振华永恒 | 1 | 2.6
308 | 磁性标签仓库标识牌物资分类标贴强磁扣白板透明文件卡套 | 磁性标签仓库标识牌物资分类标贴强磁扣白板透明文件卡套 | 磁性标签仓库标识牌物资分类标贴强磁扣白板透明文件卡套 | 振华永恒 | 100 | 2.6
309 | 活性炭吸附管 | 活性炭吸附管 | 活性炭吸附管 | 三环华劳 | 400 | 1.91
310 | 色谱柱 | 色谱柱 | 色谱柱 | 泰克美 | 1 | 2780
311 | 进口载气软管 | 进口载气软管 | 进口载气软管 | 北分瑞利 | 10 | 28
312 | 进样垫 | 进样垫 | 进样垫 | 北分瑞利 | 10 | 9
313 | 进样垫 | 进样垫 | 进样垫 | 北分瑞利 | 10 | 9
314 | 毛细柱FID检测器插件 | 毛细柱FID检测器插件 | 毛细柱FID检测器插件 | 北分瑞利 | 2 | 133
315 | 毛细柱衬管 | 毛细柱衬管 | 毛细柱衬管 | 北分瑞利 | 4 | 133
316 | 软连接配件 | 软连接配件 | 软连接配件 | 北分瑞利 | 20 | 1
317 | 软连接配件 | 软连接配件 | 软连接配件 | 北分瑞利 | 20 | 1
318 | 石墨压环 | 石墨压环 | 石墨压环 | 北分瑞利 | 20 | 6
319 | 微量进样器 | 微量进样器 | 微量进样器 | 高鸽 | 2 | 56
320 | 微量进样器 | 微量进样器 | 微量进样器 | 高鸽 | 2 | 33
321 | 皂膜流量计 | 皂膜流量计 | 皂膜流量计 | 北分瑞利 | 1 | 133
322 | 柱螺帽 | 柱螺帽 | 柱螺帽 | 北分瑞利 | 4 | 17
323 | 柱螺帽 | 柱螺帽 | 柱螺帽 | 北分瑞利 | 4 | 11
324 | 钳形万用表 | 钳形万用表 | 钳形万用表 | 福禄克(FLUKE) | 1 | 880
325 | 反差增强剂 | 反差增强剂 | 反差增强剂 | 宏达 | 18 | 26
326 | 黑水磁悬液 | 黑水磁悬液 | 黑水磁悬液 | 宏达 | 18 | 33
327 | 水性荧光磁悬液 | 水性荧光磁悬液 | 水性荧光磁悬液 | 宏达 | 18 | 38
328 | 紫外线灯 | 紫外线灯 | 紫外线灯 | 路阳 | 4 | 3063.5
329 | 水冷氙灯灯管 | 水冷氙灯灯管 | 水冷氙灯灯管 | 常州国立 | 1 | 1150
330 | 热电偶 | 热电偶 | 热电偶 | 上海昕仪 | 1 | 450
331 | 温控器 | 温控器 | 温控器 | 上海昕仪 | 1 | 750
332 | 气缸 | 气缸 | 气缸 | 亚德客 | 1 | 360
333 | 旋涡混合器 | 旋涡混合器 | 旋涡混合器 | 其贝林贝 | 1 | 692
334 | 活性炭吸附管 | 活性炭吸附管 | 活性炭吸附管 | 三环华劳 | 300 | 2.2
335 | 保护柱 | 保护柱 | 保护柱 | 赛默飞 | 1 | 4800
336 | 分析柱 | 分析柱 | 分析柱 | 赛默飞 | 1 | 14700
337 | 色谱柱 |  |  | 泰克美 | 1 | 6600
338 | 色谱柱 | 柱子 | 柱子 | 泰克美 | 1 | 6600
339 | 杀菌灯 | 杀菌灯 | 杀菌灯 | 盈寿 | 10 | 46
340 | 氨基酸水解管 | 氨基酸水解管 | 氨基酸水解管 | 鸿谱科技 | 10 | 250
341 | 隔膜真空泵 | 隔膜真空泵 | 隔膜真空泵 | 津腾 | 1 | 1900
342 | 微量进样器 | 微量进样器 | 微量进样器 | 高鸽 | 10 | 46
343 | 微量进样器 | 微量进样器 | 微量进样器 | 高鸽 | 10 | 23
344 | 微量进样器 | 微量进样器 | 微量进样器 | 高鸽 | 10 | 46
345 | 微量进样器 | 微量进样器 | 微量进样器 | 高鸽 | 5 | 100
346 | 活性炭吸附管 | 活性炭吸附管 | 活性炭吸附管 | 三环华劳 | 800 | 2
347 | 732阳离子交换树脂 | 732阳离子交换树脂 | 732阳离子交换树脂 | 南京试剂 | 2 | 66
348 | 玻璃尖底内插管带支架 | 玻璃尖底内插管带支架 | 玻璃尖底内插管带支架 | 哈迈 | 5 | 136
349 | 比色皿 | 比色皿 | 比色皿 | 谱析光学 | 4 | 133
350 | SB-C18保护柱芯 |  |  | 安捷伦 | 2 | 1420
351 | 真空泵油 |  |  | 安捷伦 | 1 | 610
352 | 油雾过滤器 |  |  | 安捷伦 | 1 | 2156
353 | 注射器 |  |  | 安捷伦 | 2 | 369
354 | 过滤器 |  |  | 安捷伦 | 2 | 157
355 | PBA过滤柱 |  |  | 安捷伦 | 1 | 2166
356 | 进样针 |  |  | 安捷伦 | 1 | 514
357 | 橡胶隔垫 |  |  | 安捷伦 | 2 | 750
358 | 铝制瓶盖 |  |  | 安捷伦 | 2 | 535
359 | XDB-C18保护柱芯 |  |  | 安捷伦 | 2 | 1420
360 | 高纯氮气40L，纯度99.999 |  |  |  | 1 | 120
361 | 高纯氦气40L，纯度99.999 | 高纯氦气 | 高纯氦气 |  | 1 | 1700
362 | 高纯氩气40L，纯度99.999 | 高纯氩气 | 高纯氩气 |  | 1 | 110
363 | 高纯乙炔40L，纯度99.999 | 高纯乙炔 | 高纯乙炔 |  | 1 | 650
364 | 普通氮气40L | 普通氮气 | 普通氮气 |  | 1 | 70
365 | 普通氩气40L | 普通氩气 | 普通氩气 |  | 1 | 70
366 | 液氮175L | 液氮 | 液氮 |  | 1 | 700
367 | 液氩175L | 液氩 | 液氩 |  | 1 | 700
368 | 自毁型注射器0.5ml | 自毁型注射器 | 自毁型注射器 | S.A碧迪公司 | 1 | 0.44
369 | 自毁型注射器0.1ml | 自毁型注射器 | 自毁型注射器 |  | 1 | 0.26
370 | 自毁型注射器0.5ml | 自毁型注射器 | 自毁型注射器 |  | 1 | 0.26
371 | 自毁型注射器1ml | 自毁型注射器 | 自毁型注射器 |  | 1 | 0.26
372 | 一次性注射器2ml | 一次性注射器 | 一次性注射器 |  | 1 | 0.23
373 | 一次性注射器3ml | 一次性注射器 | 一次性注射器 |  | 1 | 0.24
374 | 粘度计 | 粘度计 | 粘度计 | 沈阳 | 1 | 90